Rybczewice, 29.12.2017r.

Znak sprawy: ID.7021.89.2017

**Zapytanie ofertowe**

Gmina Rybczewice zaprasza do składania ofert w na wykonanie usługi obejmującej sporządzenie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dotyczącej zadania pn ***„ Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Rybczewice poprzez modernizację ujęcia wody i pompowni w m. Bazar, ujęcia wody w m. Rybczewice Pierwsze oraz pompowni w m. Stryjno Pierwsze gm. Rybczewice*** *„*

*„*

*Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy)*.

1. **NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO**

Gmina Rybczewice z siedzibą w Rybczewicach Drugich

Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice

NIP Gminy Rybczewice: 712-292-64-46, REGON: 431020003

nr telefonu (81) 58 44 461, nr faksu (81) 81 58 44 474

Godziny urzędowania Urzędu Gminy Rybczewice:

poniedziałek: godz. 9.00 – 17.00., wtorek - piątek godz. 8.00 – 16.00

Adres poczty elektronicznej: [urzad@rybczewice.pl](mailto:urzad@rybczewice.pl)

Strona internetowa Zamawiającego: [www.rybczewice.pl](http://www.rybczewice.pl)

1. **OZNACZENIE POSTĘPOWANIA**

Postępowanie oznaczone jest znakiem: ID.7021.89.2017 Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

1. **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

***„ Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Rybczewice poprzez modernizację ujęcia wody i pompowni w m. Bazar, ujęcia wody w m. Rybczewice Pierwsze oraz pompowni w m. Stryjno Pierwsze gm. Rybczewice****„* ***polegająca na :***

**Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Bazar działka nr ew. 254/2 :**

Termoizolacja budynku polegająca na wykonaniu ocieplenia ścian płytami styropianowymi   
i wykonaniem warstwy elewacji zewnętrznej.

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z parapetami

Wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi i orynnowaniem,

Wymiana instalacji odgromowej

Wymiana zużytych okładzin ściennych i podłogowych

Wymiana elementów wentylacji

Wymiana istniejących, wyeksploatowanych już urządzeń technologicznych i rurociągów  stacji uzdatniania wody;

wymiana rurociągów tłocznych, głowicy i pompy zanurzonej w studni ujęcia wody podziemnej;

Modernizacja i rozbudowa istniejącej instalacji sterowniczej, elektrycznej oraz systemu automatyki,

Wymiana istniejących 2 odżelaziaczy oraz aeratorów, sprężarek, chloratora

Wymiana rurociągów oraz zasuw wodociągowych na terenie ujęcia wody

Wymianę ogrodzenia i bram,

Wymiana elementów sterowania radiowego załączania pompy

Zakup i montaż agregatu prądotwórczego w celu zapewnienia ciągłości zasilania

**Modernizacja pompowni wody w m. Bazar gm. Rybczewice dz. nr ew. 189**

Termoizolacja budynku polegająca na wykonaniu ocieplenia z płyt styropianowych   
i wykonania warstwy elewacji zewnętrznej.

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z parapetami

Wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi i orynnowaniem,

Wymiana instalacji odgromowej

Wymiana elementów wentylacji

Modernizacja i rozbudowa istniejącej instalacji sterowniczej, elektrycznej oraz systemu monitoringu urządzeń pompowni

Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne

Wymianę wyeksploatowanych urządzeń i materiałów na nowe tj sprężarek, wentylatorów, chloratora oraz orurowania na stal nierdzewną

Wymianę wyeksploatowanego zespołu pomp II stopnia podającego wodę do sieci wodociągowej na nowy energooszczędny agregat pompowy o większej wydajności.

Wymianie rurociągów oraz zasuw wodociągowych na terenie pompowni wody,

Wymianę ogrodzenia i bram

Zakup i montaż agregatu prądotwórczego w celu zapewnienia ciągłości zasilania

**Modernizacja stacji wodociągowej w m. Rybczewice działka nr ew. 1548/2 :**

Termoizolacja budynku polegająca na wykonaniu ocieplenia ścian płytami styropianowymi   
i wykonaniem warstwy elewacji zewnętrznej.

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z parapetami

Wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi i orynnowaniem,

Wymiana instalacji odgromowej

Wymiana zużytych okładzin ściennych i podłogowych

Wymiana elementów wentylacji

wymiana istniejących, wyeksploatowanych już urządzeń technologicznych i rurociągów w stacji wodociągowej;

wymiana rurociągów tłocznych, głowicy i pompy zanurzonej w studni ujęcia wody podziemnej;

modernizacja i rozbudowa istniejącej instalacji sterowniczej, elektrycznej oraz systemu automatyki,

Wymianę wyeksploatowanego zespołu pomp II stopnia podającego wodę do sieci wodociągowej na nowy energooszczędny agregat pompowy o większej wydajności

wymiana zestawu hydroforowego, sprężarek, chloratora

wymiana rurociągów oraz zasuw wodociągowych na terenie ujęcia wody

wymianę ogrodzenia i bram,

Zakup i montaż agregatu prądotwórczego w celu zapewnienia ciągłości zasilania

**Modernizacja pompowni wody w m. Stryjno Pierwsze gm. Rybczewice dz. nr ew. 1036/3**

Termoizolacja budynku polegająca na wykonaniu ocieplenia z płyt styropianowych   
i wykonania warstwy elewacji zewnętrznej.

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z parapetami

Wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi i orynnowaniem,

Wymiana instalacji odgromowej

Wymiana elementów wentylacji

Wymiana zużytych okładzin ściennych i podłogowych

Modernizacja i rozbudowa istniejącej instalacji sterowniczej, elektrycznej oraz systemu monitoringu urządzeń pompowni

Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne

Wymianę wyeksploatowanego zespołu pomp II stopnia podającego wodę do sieci wodociągowej na nowy energooszczędny agregat pompowy o większej wydajności, oraz wymianę sprężarek, wentylatorów oraz orurowania na stal nierdzewną.

Wymiana wyeksploatowanych urządzeń technologicznych, rurociągów i zasuw wodociągowych na terenie pompowni,

Wymianę ogrodzenia i bram

Zakup i montaż agregatu prądotwórczego w celu zapewnienia ciągłości zasilania

1. **TERMIN REALIZACJI**
   1. **Ofertę należy dostarczyć do 08 stycznia 2018r. do godziny 11.00**.
   2. Termin wykonania zamówienia do 31.03.2018r.
2. **OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY**

Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (koszt oferty , transportu, podatek od towarów i usług, rabaty, upusty i inne własne koszty)   
i zostać podana w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Podana przez wykonawcę cena stanowi wynagrodzenie ryczałtowe, nie podlegające zmianie.

Cenę oferty należy umieścić na formularzu ofertowym wg załączonego druku (wg załącznika nr 1 do zapytania).

1. **KRYTERIA OCENY OFERT**

Przy wyborze ofert, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

cena - 100%.

1. **MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT**
   1. Ofertę należy złożyć listownie w formie papierowej w terminie do **dnia 08.01.2018 r.,** **do godz. 11.00**  na adres :

**Gmina Rybczewice, Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice**

Oferta wysłana poczta musi dotrzeć najpóźniej 08.01.2018 do godz. 11.00   
w przeciwnym wypadku będzie uważana za złożona po terminie ( liczy sie data wpływu do urzędu a nie nadania w placówce pocztowej).

Oferty złożone po podanym terminie nie będą rozpatrywane.

* 1. Zamawiający zawiadomi drogą pocztową o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich Wykonawców, którzy złożą oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie.

1. **OSOBA DO KONTAKTÓW**

**Tomasz Machul – Tel. 660730189. Email: t.machul@rybczewice.pl**

Marcin Kucharski - tel (81) 58 44 467, email: m.kucharski@rybczewice.pl

1. **ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA**

Formularz ofertowy – załącznik nr 1,